医疗设备现场调研表

## 一、项目概况

项目名称：医院宫腔检查镜设备市场调研

项目类型：            /

拟采购数：    2    项，单价预算：  7.5  万元/台

申请科室：           妇科

- 调研对象（调研供应商和产品制造商分别填写）

| 序号 | 调研供应商名称 | 联系人及电话（手机） | 供应商单位负责人（董事长或者总经理）姓名 | 负责人联系方式（固话或者手机） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 每一项均应如实填写 |

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 制造商类型（国产/进口） | 制造商联系人及电话（手机） | 品牌、型号 | 单价报价（万元） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

## 提供的本次参与调研的产品（同品牌同型号）在广州或广东地区三甲医院近三年已中标情况（制造商填）：

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 品牌、型号 | 单价 （万元） | 保修期 | 成交医院 （提供佐证依据，包括中标（成交）公告网址链接及合同（包含第三方清单）等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

## 制造商型号匹配同档次其他品牌的型号和价格（制造商填）：

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 品牌、型号 | 单价 （万元） | 保修期 | 中标成交医院 （提供佐证依据，包括中标（成交）公告网址链接或合同等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

- 技术参数和配置清单对比（制造商填）

## 1）院方技术参数对比：

| ## 序号 | ## 院方初步参数 | ## 1、参与调研的产品技术参数 ## 2、建议应当如何设定较为合理，并提供依据（多页可附后） | ## 偏离情况 ## （正偏离、负偏离、无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 宫腔镜工作长度：300mm，检查镜最大插入部外径：≤3.7mm，治疗镜外鞘仅为4.5mm，视向角30°。 |  |  |
| ## 2 | ## 镜体自带进水阀门和进水通道，并且进水阀门可360°自由旋转。有些情况下不加外鞘也能做简单检查。 |  |  |
| ## 3 | ## 一条镜子配有两个不同直径的外鞘，一个直径更细，用于宫腔检查、一个带器械通道，用于治疗操作。 |  |  |
| ## 4 | ## 镜体采用进口高级不锈钢。内窥镜玻璃晶体、光纤、光锥等主要光学材料均采用德国进口。高清分辨率，带角度方向标，镜头采用蓝宝石。 |  |  |
| ## 5 | ## 外鞘在工作时可根据医生需求前后自由滑动调整插入部深度。 |  |  |
| ## 6 | 器械通道为双重密封防水设计，全自动磁片式阀体及内置式密封帽，有效避免了传统宫腔镜器械操作过程中的漏水问题。 |  |  |
| ## 7 | 诊、疗组合式设计，水滴形无创头端，形状与宫颈口更贴合，避免宫颈口损伤。 |  |  |
| ## 8 | 活检钳、异物钳、剪刀，插入部分最大宽度≤1.6mm，钳头最大张开幅度≥70°，工作长度≥400mm。 |  |  |
| ## 9 | 除上述参数外，有本公司优于同类竞品的参数，可在此表后附上 |  |  |

## 2）院方配置清单对比：

| ## 序号 | ## 院方配置清单 | - 参与调研的产品配置清单 | ## 偏离情况（正偏离、负偏离、无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 宫腔镜 |  |  |
| ## 2 | ## 镜鞘 |  |  |
| ## 3 | ## 操作器 |  |  |
| ## 4 | ## 异物钳 |  |  |
| ## 5 | ## 剪刀 |  |  |
| ## 6 | ## 活检钳 |  |  |
| ## 7 | ## 消毒盒 |  |  |
| ## 8 | ## 除上述配置外，有本公司可提供的其他配置，可在此表后附上 |  |  |

- 制造商自身产品技术参数和配置清单（制造商填）

- 制造商技术参数：

## 1.1

## 1.2...

- 制造商标准配置清单：

## 2.1

## 2.2...

- 设备是否有专机专用耗材（无则填无）

## 专机耗材名称：

## 专机耗材制造商：

## 专机耗材品牌型号：

## 专机耗材省平台/市平台价格：

## 专机耗材药交ID：

## 专机耗材其他信息（制造商根据自身产品其他信息选择填写，无则填无）：

调研供应商（加盖公章）：

2026年1月  日