治疗车（基础设备）设备用户需求

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 电子内窥镜图像处理器 | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1.规格尺寸：690×450×860mm(±5%）、900×450×860mm(±5%）； 2.主体采用不锈钢冷轧板精制而成； 3.上台面采用不锈钢冷轧板整体拉伸一次成型四边平整无锐角，台面安装不锈钢围栏，能有效阻挡推动过程中物品的滑出。推手为加厚一体不锈钢，圆润光滑，握感舒适； 4.配有2个抽屉，抽屉外围装饰框采用碳钢冷轧板精制而成,抽屉选用高强度、三节静音滑轨，推拉顺畅，安静，无噪音，承载量大；抽屉拉手采用 ABS 材料，强度高，造型优美； 5.侧面配备置物框*1、利器盒*2、垃圾桶*2； 6.脚轮为高级静音面包轮，双刹车，脚轮直径≥3寸，推行灵活承载量大； 7.推车底部置物台面由不锈钢冷轧板整体拉伸一次成型，配备不锈钢围栏，开放式置物台设计，方便放置物品； 8.焊接采用满焊技术，打磨后并经过打磨、抛光；表面光亮耐腐蚀性强。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 推车; 1; 台. 2; 万向轮; 2; 个. 3; 刹车轮; 2; 个. 4; 置物框; 1; 个. 5; 利器盒; 2; 个. 6; 垃圾桶; 2; 个. |
| --- | --- |