纤维支气管镜设备用户需求

（拟采购数量2台，单价17万元/台，总价34万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 纤维支气管镜（拟采购数量2台，单价17万元/台，总价34万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） （一）基本特征 - 项目用途：在经口、鼻插入的鼻腔、咽喉以及上呼吸道部位的诊断、治疗中使用。 - 产品形式：软性喉镜 - 可以连接不同种类的光源装置：台式冷光源、便携式冷光源 ； - 全封闭防水设计，可全浸泡消毒。 - 先端部圆弧设计，先端部直径小于插入管直径。 - 具有硬镜通用接口，可接进口及国产内窥镜摄像系统。 （二）具体参数 - 视野角≥95度 - 景深≥3-50mm - 弯曲角度：上≥160度．下≥130度 - 先端硬性部径：≤5.1mm - 软性插入管部径：≤5.2mm - 钳道内径：≥2.6mm - 有效长度≥600mm - 全长≥880mm （三）LED便携式冷光源 - LED便携式光源：≥3V 1.5W - 使用CR123A/DL123A锂电池，寿命≥10小时； - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 便携纤维支气管镜; 1; 条. |
| --- | --- |