超声雾化治疗仪设备用户需求（拟采购数量8台，单价0.05万元/台，总价0.4万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 超声雾化治疗仪（拟采购数量8台，单价0.05万元/台，总价0.4万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1.电气规格，电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz；消耗功率：≤50VA；连续工作时间：≥4 小时 2.雾化核心性能 ： 2.1超声频率：1.7MHz±10%； 2.2最大雾化率：≥3mL/min； 2.3雾化中位直径（MMD）：3.9μm，直径＜5μm 雾粒占比＞65%； 2.4定时范围：0-60min 无级可调 3.容量参数：水槽装水量：300mL；小雾化杯最大装药量：150mL；大雾化杯最大装药量：350mL。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 超声雾化治疗仪主机; 1; 台. 2; 电源适配器; 1; 个. 3; 管路; 1; 套. 4; 说明书; 1; 份. |
| --- | --- |