普通气管插管喉镜设备用户需求（拟采购数量8台，单价0.15万元/台，总价1.2万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 普通气管插管喉镜（拟采购数量8台，单价0.15万元/台，总价1.2万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1.光纤式：冷光源，照度≥500Lux； 2.光源寿命≥500h，具备快速更换接口。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 喉镜手柄; 1; 个. 2; 镜片; 3; 片. 3; 说明书; 1; 套. |
| --- | --- |