复苏囊手动呼吸器设备用户需求（拟采购数量10，单价0.06万元/台，总价0.6万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 复苏囊手动呼吸器（拟采购数量10，单价0.06万元/台，总价0.6万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1.电子内窥镜图像处理器一台 1.通气囊容积：约 1600ml 2.单手挤压潮气量：约 800ml 3.材质：球体硅胶（可重复消毒）。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 通气囊; 1; 个. 2; 成人透明面罩; 1; 个. 3; 便携收纳盒; 1; 个. 4; 说明书; 1; 本. |
| --- | --- |