抢救车设备用户需求（拟采购数量1台，单价0.3万元/台，总价0.3万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 抢救车（拟采购数量1台，单价0.3万元/台，总价0.3万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1.外形规格：约750mm×475mm×930mm（长×宽×高），台面凹陷尺寸约512mm×433mm×12mm，防止物品滑落。 2.主体材质：铝 - 钢 - ABS 工程塑料复合结构，四柱承重（铝合金 + 塑钢），台面配 304 不锈钢护栏与透明软玻璃。 3.脚轮系统：4只豪华万向静音轮（聚氨酯材质），其中2只带刹车，防静电、防毛发缠绕。 4.安全与标识：红色燕尾式拉手，封口插槽式标示牌，便于分类与快速识别。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 抢救车; 1; 辆. 2; 说明书; 1; 本. |
| --- | --- |