空气消毒机设备用户需求

（拟采购数量2台，单价0.5万元/台，总价1万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 空气消毒机（拟采购数量2台，单价0.5万元/台，总价1万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1.风量与适用：额定循环风量：≥600m³/h，适用空间：≤60m³； 2.等离子体发生器电场强度：杀菌区≥8000V，集尘区≥4000V； 3.性能指标： 3.1细菌杀灭率：≥99.90%（60min）； 3.2自然菌消亡率：≥93%（60min）； 3.3≥0.5μm 尘埃粒子净化效率：≥90%； 3.4负离子浓度：≥6×10⁶个 /cm³； 3.5消毒时空气中臭氧浓度：≤0.06mg/m³； 4.控制与功能 4.1三挡风速可调；支持手动、可以定时（≥6 组）、临时模式； 4.2液晶中文显示+红外遥控； 4.3故障与滤网清洗报警；一键锁定；工作时间自动累计；实时温湿度监测。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 红外遥控器; 1; 个. 3; 说明书; 1; 本. |
| --- | --- |