电子气管插管软镜设备用户需求

（拟采购数量8台，单价9.5万元/台，总价76万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 电子气管插管软镜设备用户需求（拟采购数量8台，单价9.5万元/台，总价76万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1.景深：3-150mm； 2.电子内窥镜图像处理器内置≥8G内存，可持续录制视频≥120分钟，外置可插拔SD存储卡直接存储图片及视频等信息； 3.具有文件管理功能，文件夹可重命名设置，以患者的姓名设置文件名称，方便医护人员对检查患者资料的管理； 4.具备图片管理； 5.采用无顶针双向通气阀（NT阀），气体分子自由进出，液体无法进入，降低误操作风险； 6.可采用无线发射器锁定结构，通过信号传输功能把视频信号传回显示器，实现画面显示； 7.无线传输功能在明视下，可以接收≥10米距离内的视频信号； 8.采用人体工程学设计指模印操作手柄，握持舒适稳定，利于长时间握持操作使用。。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 电子气管插管软镜; 1; 条. 2; 电子内窥镜图像处理器; 1; 台. |
| --- | --- |