可视喉镜设备用户需求（拟采购数量3台，单价2.98万元/台，总价8.94万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 可视喉镜（拟采购数量3台，单价2.98万元/台，总价8.94万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1. 具有拍照、录像、定格和视频输出功能，并可存储和导出数据 2. 该机适用于困难气道、成人大号 3. 高清数字化摄像系统，搭配3″TFT彩色显示屏，影像还原效果好； 4. 显示屏：3"TFT彩色显示屏，显示屏分辨率：960*480，空间分辨率：10.08lp/mm，h=15mm 5. 摄像头拍照像素≥300万 6. 有效景深：3～100mm 7. 视场角：≥70º±9° 8. 电池续航能力：≥5小时 9. 充电时间:≤3.5小时 10. 电池使用寿命：循环充电＞800次 11. 显示器前后转动角度：0º～170º±10°，左右转动角度：0º～270º±10° 12. 光源内置高功率防水LED光源，光照度：≥2900lux，h=15mm。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 主机（含显示屏、主板等）; 1; 台. 摄像系统T0（成人特大号）; 1; 套. 摄像系统T1（成人大号）; 1; 套. 消毒帽; 2; 个. 防护箱; 1; 个. 专用充电器; 1; 个. 数据线; 1; 根. 存储卡; 1; 个. 说明书; 1; 份. |
| --- | --- |