## Sheet1
普外科手术类产品调研目录及参数
日期：2026年3月25日
序号 | 产品名称 | 产品技术要求参数 （包括产品描述、材质、性能结构及组成、预期用途、产品适用范围、主要作用原理等）
1 | 生物疝修补补片 | 1.性能结构及组成：植入基底膜材料后，该材料在不同种属、不同个体、不同器官间高度保守，异种异体基底膜植入后被识别为自体该器官基底膜，完成组织天然再生，特异性功能修复 2.材质：猪膀胱基底膜材料 3.适用范围：产品预期用于开放和腹腔镜术式腹膜外修补腹股沟疝和股疝 4.一次性使用
2 | 固定夹 | 该产品主要由螺旋钉、外套管、导轨、盖板、活动手柄组成，植入物螺旋钉由TC4 ELI制成。 主要适用于疝修补术中，用于固定对软组织进行修补的材料。 产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期为三年。
3 | 可吸收医用膜 | 性能结构及组成：采用PDLLA材料制成膜，通过膜的物理隔离作用将术后易粘连组织界面分开，达到防止组织粘连的作用。 材质：超高分子量聚乳酸 适用范围：肌腱、椎管、腹腔、盆腔 一次性使用
4 | 腹壁吻合器 | 腹壁吻合器主要有针体、探针、爪钳、按钮、弹簧、手柄组成。组成材料：0Cr18Ni9,ABS,PBT。产品抓钳特殊设计，避免缝线折断。产品按下按钮爪钳外露≥8mm，爪钳张口≥3mm。针体针尖最大刺穿力≤3.5N。可通液。该产品用于腹壁缝合，适合肝胆外科、胃肠外科、泌尿外科等所有腹腔镜手术使用。适用于腹腔镜手术中缝线抓取，实现腹壁切口或戳卡洞口缝合及小儿外科手术缝线及术中组织抓取。一次性使用
5 | 疝修补网 | 1.性能结构及组成：该产品为通过经编工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成。 2.材质：钛化聚丙烯，一次性使用 3.适用范围：用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。
6 | 造口疝修补网 | 1.性能结构及组成：通过经编工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成，该产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，货架有效期5年。 2.材质：钛化聚丙烯 3.适用范围：适用于治疗造口旁疝
7 | 可吸收线外科缝线 | 1.性能结构及组成：带刺的缝合材料，为聚对二氧环己酮，紫色染料 2.材质：pds材质 3.适用范围：脏器——如胃肠吻合口、肠肠吻合口、阴道残端、肌瘤创面、腹膜、胆管、胆肠等 4.一次性使用
8 | 可吸收线外科缝线 | 1.性能结构及组成：带刺的缝合材料，为聚卡普隆25，紫色或无色染料 2.材质：单乔材质 3.适用范围：脏器——如胃肠吻合口、肠肠吻合口、腹膜、胆管、胆肠、皮下、皮肤等 4.一次性使用