## Sheet1
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算（万元） | 参数配置要求
1 | 医用电子皮肤镜影像系統（多光谱皮肤镜图像处理工作站） | 1 | 28 | 主要用途：用于皮肤体表及浅表、毛发的辅助诊断（皮肤毛发一体机）。可以观察活体皮肤表面以下微细结构和色素变化，可以观察到表皮下部、真皮乳头层和真皮浅层等肉眼不可见的影像结构与特征，可以观察毛发毛囊病变。 参数要求： 1、皮肤镜像素:≥1600万（优选2000万以上） 2、传感器类型：彩色CCD 3、原图图像输出精度支持350DPI 4、支持4K影像拍摄 5、单次操作，连续拍摄偏振光和非偏振光2张影像，实现皮损同位同角度对比 6、皮肤镜镜头同时具备微观采集和临床照片拍摄功能，无需增配相机 7、皮肤镜手具机身自带液晶屏；具备皮肤镜特征图库； 8、具备皮肤镜特征和相关皮损的自动提示、匹配、罗列、排除功能，辅助临床观测； 配置要求： 1、手持式专用诊断显示装置 1套 2、万向轮升降台 1套 3、电脑主机 1台 4、4K超高清显示器 1台 5、CBS皮肤镜图像管理系统 1套 6、光学放大镜头 1个 7、键盘、鼠标 1套