| - 南方医科大学中西医结合医院停车场设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、停车场设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) | 配置情况 | 参数 |  |
| - 1 | - 一体式出口控制机 |  |  | - 3 | - 台 |  |  | 400W黑光像素，±21.5寸屏幕 | - ①用户存储容量：±20万 - ②记录存储容量：±5万条 - ③CPU 四核高频处理器，2G内存，Linux操作系统 ④像素：400万黑光摄像机 - ⑤LCD显示屏：±21.5寸工业级LCD显示屏，屏幕尺寸更大，交互体验更佳 - ⑥车牌识别率：全天候≥99.8％ - ⑦车牌识别识速度：（含防伪）≤0.5S，（不含防伪）≤0.3S |  |
| - 2 | - 一体式进口控制机 |  |  | - 2 | - 台 |  |  | 400W黑光像素，±21.5寸屏幕 | - ①用户存储容量：±20万 - ②记录存储容量：±5万条 - ③CPU 四核高频处理器，2G内存，Linux操作系统 ④像素：400万黑光摄像机 - ⑤LCD显示屏：±21.5寸工业级LCD显示屏，屏幕尺寸更大，交互体验更佳 - ⑥车牌识别率：全天候≥99.8％ - ⑦车牌识别识速度：（含防伪）≤0.5S，（不含防伪）≤0.3S |  |
| - 3 | - 雷达道闸 |  |  | - 5 | - 台 |  |  | 右向，雷达 发光道闸杆 | - ①工作电压 AC220V±10% - ②工作温度 -25℃~70℃ - ③储运温度 -30℃~75℃ - ④工作湿度 ≤90%，无凝露（常温下） - ⑤储存湿度 ≤95%，无凝露（常温下） - ⑥噪音要求 ≤70分贝 - ⑦额定功率150W，外壳防护等级 IP54 - ⑧闸杆开合速度 1.2~4.5秒可调（不同杆型及长度开关闸速度不同） - ⑨机芯 自研机芯，8.机芯寿命：≥500万次 |  |
| 车行设备合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、系统管理中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) | 配置情况 |  | 参数 |
| 1 | 云平台 |  |  | 1 | 套 |  |  | 移动岗亭 优惠打折 车行云服务 |  |  |
| 2 | 交换机(8电口） |  |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工程电控箱-带天线孔 |  |  | 2 | 台 |  |  | 轴流风机 插座 |  |  |
| 4 | 光纤收发器 |  |  | 4 | 个 |  |  | 单模 |  |  |
| 5 | 光纤跳线 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 光纤藕合器 |  |  | 16 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | 光纤尾纤 |  |  | 16 | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 | 光纤终端盒 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 9 | 施工工程费用 | - |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 10 | 管理电脑 | - |  | 0 | 台 |  |  |  |  |  |
| 11 | 宽带 | - | 电信/移动/联通 |  | 条 |  |  |  |  |  |
| 12 | 路由器 | - | - | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| - 系统管理中心设备小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 停车场设备与收费中心设备合计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |